«Газовик-Нефть»

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 117

E-mail:  neft@gazovik.ru

https://www.gazovik-pgo.ru

Тел.: 8-800-2000-845

Опросный лист для заказа дизельной электростанции (ДЭС)

1. Название Заказчика ___________________________________________________________________

2. Адрес                        ___________________________________________________________________

3. Контактное лицо     ___________________________________________________________________

4. Телефон                   ____________________________________________________________________

5. Эл.почта                  ____________________________________________________________________

## Общие требования к ДЭС

1. Количество ДЭС   _____________________________________________________________________

2. Место установки: город  _______________________   □ в помещении   □ вне помещения

□ в населенном пункте   □ вне населенного пункта

3. Исполнение:          □ открытое на раме         □ в кожухе

□ в утепленном кузове-фургоне типа «Кунг»

□ в утепленном контейнере (или мини-контейнере)

другое ______________________________________________________________

4. Мобильность        □ стационарное  □ мобильное на салазках □ мобильное на 1-осном прицепе

□ мобильное на 2-осном прицепе  □ на шасси

5. Требования к шумопоглощению       □ без шумопоглощения   □ с шумопоглощением

□ с повышенным шумопоглощением

## Технические требования к ДЭС

1. Режим работы    □ резервный     □ аварийный источник питания

□ основной автономный источник питания

2. Характеристика нагрузки   □ преимущественно активного типа   □ преимущественно индуктивного типа

□ преимущественно тиристорного типа

(блочная котельная, насосные установки, освещение, электрообогрев)

3. Мощность дизель-генератора     ___________ кВт

4. Необходимое выходное напряжение, В         □ 230        □ 400

5. Степень автоматизации (согласно ГОСТ 50783-95)     □ 1   □ 2   □ 3  примечание _____________________

6. Дистанционный контроль   □  необходим дистанционный контроль состояния

□  необходим дистанционный запуск (до 3ей степени автоматизации)

7. Необходимое время непрерывной работы          ___________ ч

8. Выход ДГУ, режим нейтрали    □ 3х проводной, изолированная нейтраль

□ 4х проводной, глухозаземленная нейтраль

□ 2х проводный (однофазное напряжение)

другое ________________________________

1

Общество с ограниченной ответственностью «Газовик.ПГО»

410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 123

E-mail:  neft@gazovik.ru

http://www.gazovik-pgo.ru

Тел.: 8-800-555-43-93

9. Необходимость параллельной работы   □ нет □ да, синхронизация с сетью

□ да, синхронизация с однотипными агрегатами

другое ______________________________________________________________

## Дополнительная информация

1. Дополнительный топливный бак                  □ да        емкость, л ____________   □ нет

2. Контейнер хранения топлива для топливохранилища ДЭС □ да   емкость, л ______ □ нет

3. Комплект ЗИП                                                □ да, на  _____ моточасов

4. Другое ______________________________________________________________________________________________

2